ИНСТРУКЦИЯ
к  плану эвакуации людей  и  ценностей  в случае пожара
	Принимаемые меры
	Порядок действий

	Вызов городской по​жарной охраны
	Любой человек, обнаруживший пожар, сооб​щает по телефону "01" точный адрес и наиме​нование объекта, место возникновения или обнаружения признаков пожара и другие све​дения, необходимые диспетчеру пожарной ох​раны

	Оповещение о пожаре и эвакуация людей и ценностей
	Любой человек, обнаруживший пожар, или лицо из числа дежурного персонала голосом или с использованием громкоговорящих тех​нических средств оповещает о пожаре находя​щихся в помещениях (в здании) людей и при​нимает необходимые меры по эвакуации из опасной зоны (из здания) людей.

	Тушение пожара име​ющимися средствами
	Находящиеся в непосредственной близости от места пожара люди, при возможности, при​ступают к тушению или ограничению распро​странения пожара, используя первичные сред​ства пожаротушения, внутренний противопо​жарный водопровод, подручные средства. При возникновении угрозы для здоровья и жизни (угроза взрыва, обрушения конструкций, за​дымление, потеря видимости и ориентации, высокая температура) немедленно покинуть опасную зону

	Встреча    подразделе​ний пожарной охраны
	Человек, знающий объект, или человек, пер​вый обнаруживший пожар, встречает прибыв​ших пожарных, сообщает им об обнаружен​ных признаках пожара или месте возникнове​ния пожара; сообщает об угрозе для жизни людей, о наличии в зоне пожара взрыво и хи​мически опасных веществ и материалов и дру​гих чрезвычайных факторов; указывает крат​чайший путь к очагу пожара, к водоисточни​кам, к отключающим устройствам.


Последовательность и целесообразность действий устанавливается в зависимости от реальной ситуации. Наиболее эффективно одновременное выполнение всех перечисленных действий.
